Опросный лист

Для выключателей, устанавливаемых

на тележки заказчиков

Форма В

по техническим параметрам вакуумных выключателей для установки на тележки

заказчиков производства НПП «Контакт» г. Саратов

1.Заказчик, потребитель ______________________________________________________

наименование предприятия

2.Место установки выключателя ______________________________________________

наименоваие или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек

3.Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры) _____________________________________________

4.Номинальное напряжение сети                кВ

5. Тип заменяемого выключателя: (отметить любым знаком по типу     )

ВМП-10       ВМП-10К         ВМП-10П             ВМГ-133               Другой

6. Номинальный ток заменяемого выключателя             А

7. Межфазное расстояние заменяемого выкатного элемента              мм

9. Количество поставляемых выключателей            шт., тип и номинальный ток:

| Тип выключат. | Ток отключения, кА | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ВБМ-10 | 20 31,5 20 31,5 | 630 1000 1600 |
| ВБП-10 |  |  |
| ВБЭ-10 |  | 1000 1600 |
| ВБЭП-10 | 31,5 40 | 630 1000 1600 |

10. Выключатель поставляется в следующих вариантах:

-  смонтированным на тележке из-под заменяемого маломасляного выключателя в виде

-  выкатного элемента -            шт. (тележка поставляется заказчиком),

в стационарном исполнении с комплектом узлов,  деталей и документации для установки

на  тележку заказчика -            шт.

11.Оперативное             ШП         ~ 220            =220          =110

другое

напряжение, вольт:    ШУ         ~ 220            =220          =110

12. В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитами оперативного отключения и включения с токами потребления не более указанных в таблице:

| Тип выключателя | Оперативное напряжение, В | Электромагнит отключения, А | Электромагнит включения, А (только для ВБП и ВБЭП) | Электромагнит заводки пружины (только для ВБП и ВБЭП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБП-10-20 ВБМ-10-20 ВБЭ-10 | ~220 | 2,0 | 2,0 | 3 А |
|  | =220 | 0,5 1,5 | 0,5 1,5 |  |
|  | =110 | 1,0 3,0 | 1,0 3,0 | 6 А |
| ВБП-10-31,5 ВБЭП-10 ВБМ-10-31,5 | ~220 =220 | 0,7 1,5 | 0,7 1,5 | 6 А (ВБП) 15А (ВБЭП) |
|  | =110 | 1,3 3,0 | 1,3 3,0 | 12 А (ВБП) 28А (ВБЭП) |

Токи потребления электромагнитов включения выключателей ВБЭ и ВБМ указаны в справочных данных.

13. Выключатели на переменном оперативном токе (ШУ) могут оборудоваться двумя расцепителями максимального тока, работающими по схеме с дешунтированием с номинальным током срабатывания:        3 А                 5 А

14. Все выключатели могут оборудоваться аварийными расцепителями со следующими параметрами:

расцепителем от независимого источника питания =220В с током срабатывания

не более 0,5 А или  0,7 А (для ВБМ(П)-10-31,5, ВБЭП-10);

расцепителем минимального напряжения с задержкой срабатывания, с:

0,8                1,6                 2,4                3,2                   4,0

15. Вывод вторичных цепей выключателя:

на одну кабельную вилку удлиненного жгута в гофрорукаве L=1200 мм

на одну блочную вилку, установленную сверху на корпусе привода

на одну блочную вилку, установленную на лицевом щите выкатного элемента

на 2 кабельных вилки удлиненных жгутов, выполненных гибким кабелем (в гофрорукаве)

на 2 блочных вилки, установленные с передней стороны лицевого щита

16. Тип разъемов вторичных цепей: при одном жгуте       ШР60(47 конт.)          РБН2-50(50 конт.)

при двух жгутах       ШР48(20 конт.)         РБН2-26(26 конт.). По согласовавнию могут быть установлены  разъемы Harting, Phoenix или других типов. Все разъемы, кроме ШР и СШР устанавливаются за дополнительную плату.

17. Каждый выключатель комплектуется:

ответной частью (ответными частями) разъема (разъемов) вторичных цепей

за дополнительную плату переходным жгутом (жгутами) вторичных цепей для релейного отсека, распаянными с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя.

18. Возможность установки выключателя на тележку заказчика определяется изготовителем выключателя!

19. Дополнительные технические требования:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для

выключателей, в том числе:

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

- катушки электромагнита включения ______________________________________________

- катушки электромагнита оперативного отключения _________________________________

- катушки электромагнита отключения от независимого источника питания ______________

-     катушки электромагнита взвода пружины (только для ВБП-10 и ВБЭП-10) _____________

- расцепители максимального тока в сборе  _________________________________________

- катушки расцепителя минимального напряжения  __________________________________

- блоки дугогасительные  ________________________________________________________

- тяговые изоляторы  ____________________________________________________________

- опорные изоляторы (только для ВБЭС-10 и ВБЭП-10)_______________________________

от ОАО «НПП «Контакт»                                                 от Заказчика

должность, инициалы, фамилия, контактный телефон                                          должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

20. Заполняется специалистами ОАО «НПП «Контакт»:

межфазное расстояние выключателей: ВБМ и ВБП, мм      150      200      230

ВБЭП          200      240      280

контакты главной цепи:    с двумя отв.     с четырьмя отв.      специальные

Выключатель оборудуется:

блокировочным тросиком вниз   L =        мм

блокировочным тросиком вверх  L =        мм

двумя блокировочными тросиками  L1=        мм  L2=        мм

жесткой тягой

Вывод жгута (жгутов) вторичных цепей:   слева      справа     вверх     вперед

Справочные данные и характеристики выключателей (выбору  и  корректировке не подлежат!)

Выключатели ВБМ-10 и ВБП-10 изготавливаются с межполюсными расстояниями 150, 200 и 230 мм, ВБЭ-10 – с межполюсным расстоянием 200 мм, ВБЭП-10 – 200, 240 и 280 мм.

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях:

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием 150 мм и 200 мм   - 4 шт.,

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием  230 мм, ВБЭ-10 и ВБЭП-10   - 6 шт.

Длительность сигнала, обеспечиваемая при аварийном отключении  0,06 - 0,14 С.

Ток потребления электромагнита включения, не более (для электромагнитного привода):

| Оперативное напряжение | ВБЭ-10 (630…1600) | ВБМ-10-20 | ВБМ-10-31,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 В | 40 А | 35 А | 80 А |
| 110 В | 80 А | 70 А | 150 А |

Напряжение срабатывания расцепителя минимального напряжения (35 - 50) В при Uном=100 В, напряжение возврата - не более 85 В.

Время заводки пружины выключателей ВБП-10 и ВБЭП-10 – не более 20 С.

Примечание. В опросном листе указаны номинальные значения параметров выключателей.