ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на вакуумные выключатели типа ВВА-1,14 и ВВА2-1,14

стационарного исполнения, изготавливаемые ОАО "НПП "Контакт"

Заполнить графы или нужное отметить

1. Заказчик_______________________________________________________________

наименование предприятия

________________________________________________________________________

2. Количество выключателей _________________шт.

| 3. Номинальный ток выключателя, А 1000 | 1250 |
| --- | --- |
| 20 | 31,5 |

ток отключения, кА

| 3.1 Наличие в нагрузке тиристорных преобразователей, преобразователей частоты и т.п. * Да | Нет |
| --- | --- |

| 4. Оперативное напряжение цепи привода, В 220 В, 50 Гц переменного тока | 220 В постоянного тока |
| --- | --- |

| 5. Наличие электромагнитного расцепителя (выбрать один): независимого |  | минимального расцепителя напряжения |
| --- | --- | --- |
| 24 В | 220 В |  |

| 6. Наличие микропроцессорного максимального расцепителя тока (БУВ) Да | Нет |
| --- | --- |

Примечание: Уставки БУВ могут оперативно настраиваться потребителем

в соответствии с РЭ.

| 7. Направление крепёжных планок поперечное | продольное |
| --- | --- |

8. Комплектование дополнительными опциями (за дополнительную плату)

| 8.1. Блокировочный тросик длиной 1500 мм Да | Нет |
| --- | --- |

| 8.2. Переходные шины для переднего присоединения Да | Нет |
| --- | --- |

(в комплекте с крепёжной планкой и крепежом)

| 8.3. Дополнительные вспомогательные контакты Нет | 4З; 4Р |
| --- | --- |

8.4. Длина кабеля цепи привода (для ВВА2-1,14) соединённого с выключателем с одной стороны и с другой стороны: длина кабеля____________мм.

распаянной вилкой РП10-22

маркированными распущенными проводами

| 8.5. Наличие интерфейса БУВ RS232 | RS485 | Нет |
| --- | --- | --- |

9. Дополнительные требования

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

- катушка электромагнита включения 				___________________шт.

- катушка электромагнита отключения				___________________шт.

- электромагнит оперативного отключения			___________________шт.

- независимый расцепитель 						___________________шт.

- камера дугогасительная вакуумная				___________________шт.

11. Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора (Контракта) № ____________________ на поставку выключателя (выключателей).

от ОАО "НПП "Контакт"					от заказчика

_______________________					_____________________

* При наличии в нагрузке тиристорных преобразователей, преобразователей частоты или подобных нелинейных нагрузок согласование на поставку выключателей с заводом изготовителем обязательно