ОАО «НПП « Контакт»                                                       Опросный лист №___________  для заказа шкафов КРУ серии КС-10

Заказчик:_____________________________________________________________________________________   Наименование объекта____________________

Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________Факс_______________________ e-mail___________________		К договору (контракту) №_______________ от__________

Ф.И.О. контактного лица________________________________________________________________________________________

Проектная организация_______________________________________________________________________________________

|  | Порядковый номер шкафа по плану расположения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер схемы соединений главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение главных цепей, указать 6 кВ; 10 кВ. | Номинальный ток сборных шин, указать А. | Схема соединений главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид напряжения оперативных и вспомогательных цепей и его значение (В): «≈» или «═»; 220В или 110В ШП ШУ ШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакуумный выключатель ВБ(М или П)-10-(20 или 31,5) М - электромагнитный П - пружинный |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | номинальный ток А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | номинальный ток откл. кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы тока (подчеркнуть) ТОЛ-10 ТЛО-10 |  |  |  |  | коэффициент трансф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коэффициент кратности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы напряжения 3*ЗНОЛП ОГГ.671241.032 ТУ |  | Обмотка I |  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ном. напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обмотка II |  |  | ном. напряжение дополнительной обмотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ном. напряжение второй дополнительной обмотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор собственных нужд ТСКС-40/145/10-У3 |  |  |  |  | ном. напряжение,(6 или 10 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип и ток плавкой вставки предохранителя (А) для ТСН, указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип (ТЗЛМ, ТЗЛ и др.), указать. | количество, указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничители перенапряжения, тип. | Отметить знаком * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал релейной защиты, тип («УЗА», «ТЕМП»; «Сириус»; «БМРЗ» и др.) указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релейные защиты и автоматика |  |  | Защита от замыкания на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Umin/U max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дуговая защита, указать тип. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Логическая защита шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Центральная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счетчик электрической энергии, тип | активной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реактивной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр/Вольтметр |  |  |  | указать (А) или (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение шкафов одно или двухстороннее обслуживание, (подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  | Дополнительные технические требования заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина шкафов 650 мм или 750 мм, (подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина шкафа с трансформатором собственных нужд – 900 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План расположения шкафов КРУ (указать размеры помещения, расположение кабельных каналов, при двухрядном расположении шкафов – расстояние между рядами шкафов, вид соединений – кабельная перемычка снизу, шинный мост сверху)

Примечание. Количество инвентарных тележек   для выключателей поставляется из расчета 1шт. на 6 ячеек.

По требованию Заказчика Изготовитель может поставить большее количество инвентарных						 От заказчика

| тележек за дополнительную оплату От ОАО «НПП «Контакт» ______________________________________________________ Должность, инициалы, фамилия, контактный телефон ___________________________________________________________________ Должность, инициалы, фамилия, контактный телефон ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ Лист | Листов |
| --- | --- |