Для выкатных элементов с

вакуумными выключателями ВВА

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВА выкатного (выдвижного) исполнения (выкатных элементов), изготавливаемых ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов

1. Заказчик, потребитель ______________________________________________________

наименование предприятия

2. Место установки выключателя _______________________________________________

наименование или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек

3. Тип РУ (ячейки, шкафа) _____________________________________________________

4. Номинальное напряжение сети                 кВ

5. Тип заменяемого выключателя: _______________________________________________

6. Номинальный ток заменяемого выключателя              А

7. Межфазное расстояние заменяемого выкатного элемента              мм.

8. Толщина плоского неподвижного контакта ячейки («ножа»)               мм.

9. Оперативное напряжение цепи привода, В:            ~220               =220

10. Количество поставляемых выключателей              шт., тип, номинальное напряжение и номинальный ток:

ВВА-      -20/*                          ВВА2-      -31,5/**

0,4       0,66      1,14                   0,4      0,66      1,14

Номинальный рабочий ток, А.:

*    400        500       630       800       1000

**  400        500       630       800       1000        1250

11. Выключатель может быть оборудован дополнительными сборочными единицами (ненужное зачеркнуть):

| Независимый расцепитель с номинальным напряжением частотой 50 Гц |  | Устройство токовой защиты микропроцессорное со встроенными в выключатель датчиками тока |
| --- | --- | --- |
| 24 В | 220 В |  |

12. Каждый выключатель комплектуется:

ответной частью разъема вторичных цепей

за дополнительную плату переходным жгутом вторичных цепей для релейного отсека, распаянным с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя.

Длина жгута              мм.

13. Дополнительные технические требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

- катушка электромагнита включения ______________________________________	шт.

- катушка электромагнита отключения ______________________________________	шт.

- электромагнит оперативного отключения __________________________________	шт.

- независимый расцепитель напряжением 24 В _______________________________	шт.

- независимый расцепитель напряжением 220 В ______________________________	шт.

- камера дугогасительная вакуумная ________________________________________	шт.

от ОАО «НПП «Контакт»                                               от Заказчика

должность, инициалы, фамилия, контактный телефон                                        должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

Справочные данные и характеристики выключателей (выбору и корректировке не подлежат!)

Выключатели изготавливаются с межполюсным расстоянием 80 мм.

Вторичные цепи выключателей распаиваются на:

ВВА – блочную вилку  типа РП10-22 установленную на корпусе выключателя;

ВВА2 – удлиненный жгут, оканчивающийся кабельной вилкой типа РП10-22.

Номинальный переменный ток главной цепи, частотой 50 Гц - 1000 А (для ВВА), 1250 А (для ВВА2).

Максимальное рабочее напряжение главной цепи - 1140 В.

Средний ток при включении, не более - 12 А (ВВА)

50 А (ВВА2 на переменном токе)

15 А (ВВА2 на постоянном токе).

Средний ток при отключении, не более - 1 А (для переменного тока)

1,2 А (для постоянного тока).

Дополнение к опросному листу (заполняется специалистами ОАО "НПП "Контакт")

Выключатель оборудуется:	блокировочным тросиком вбок L=               мм.

блокировочным тросиком вниз L=               мм.

Шины контактов главной цепи:	типовые

специальные

Расположение планок крепления выключателей:	поперечное

продольное

| поперечное | продольное |
| --- | --- |