- 1  Заказчик________________________________________________________________________

- наименование предприятия, подчиненность

- 2  Наименование подстанции_________________________________________________________

3 Исполнение выключателя (здесь и далее нужное отметить     ):

| Исполнение | Тип выключателя | Привод | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухполюсное | ВБМД У3! | электромагнитный | 27,5 | 1600 | 25 |
|  | ВБПД У3! | пружинный | 27,5 | 1600 | 25 |
| Трехполюсное | ВБМТ У3! | электромагнитный | 35 | 1600 | 16 |
|  | ВБПТ У3! | пружинный | 35 | 1600 | 16 |

4  Количество выключателей ____________шт.

5  Напряжение питания и управления привода

|  | ### Переменный ток | ## Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШП | ! 230 В | ! 220 В | ! 110 В |
| ШУ | ! 230 В | ! 220 В | ! 110 В |

6  В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания, А |  | Время задержки срабатывания, секунд |
| --- | --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием (2 шт) | ## ! 3 | ! 5 | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания постоянного тока 220 В (1 шт) | ! 0,7 |  | Без задержки срабатывания |

7  Тип зажима (разъема)

!   HC-DS29T

!   Han 16 E и Han 24E за дополнительную плату

8  Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные технические характеристики. Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |