1  Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2  Наименование подстанции____________________________________

3  Номинальный ток и номинальный ток отключения (здесь и далее нужное отметить      ):

| Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| ! 630, ! 1250, ! 1600 | ! 25, ! 31,5 |

4  Наименование, тип исполнения выключателя:

| ! ! | Выключатель выкатного исполнения ВБЭК-35 УХЛ2 для КРУ К-65 ВБЭК-35 УХЛ2 для КРУ К-35 |  | Выключатель стационарного исполнения ! ВБЭС-35 УХЛ2 |
| --- | --- | --- | --- |

5  Количество выключателей ________________шт.

6  Оперативное напряжение питания привода:

|  | ## Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- |
| ШП | ! 220 В | ! 110 В |
| ШУ | ! 220 В | ! 110 В |

7  Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные технические характеристики. Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |