- 1  Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

- 2  Наименование подстанции____________________________________

3  Номинальный ток и номинальный ток отключения (здесь и далее нужное отметить      ):

| Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| ! 630, ! 1250, ! 1600 ! 2000 | ! 25, ! 31,5 |

4  Наименование, серия выключателя, привода:

| ! Выключатель ВБЭС-35III УХЛ1 Привод электромагнитный | ! Выключатель ВБПС-35III УХЛ1 Привод пружинный |
| --- | --- |

5  Количество выключателей ________________шт.

6  Оперативное напряжение питания привода:

|  | Переменный ток | ## Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШП | ! 230 В | ! 220 В | ! 110 В |
| ШУ | ! 230 В | ! 220 В | ! 110 В |

7  В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания, А, |  | Время задержки срабатывания, секунд |
| --- | --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием (2 шт) | ## ! 3 | ! 5 | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания постоянного тока 220 В (1 шт) | ! 0,45 |  | Без задержки срабатывания |

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях с приводами -4шт.

9  По заказу выключатель может устанавливаться на общем каркасе с трансформаторами

тока (ТТ)  !ТОЛ 35 III-7.2УХЛ1 или  !GIF 40,5 УХЛ1 фирмы Ritz, с указанными в таблице параметрами:

| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А |
| --- | --- |
| ! 50, ! 75, ! 80, ! 100, ! 150, !200,! 300, ! 400, ! 500, ! 600, ! 750, ! 800, ! 1000, ! 1200 ! 1500, ! 2000 | !5 или !1 |

Класс точности :  0,2S или  0,2 или 0,5S или 0,5– обмотки для измерений ( количество не более 4); 5Р/5Р или 10Р/10Р – обмотки для защиты (количество не более 3).Общее количество до 4.

- 10  Дополнительные технические требования

- _____________________________________________________________________________________

| Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные технические характеристики. Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |